## Sheet1
信阳市第一类医疗器械产品备案信息表（2023年01号）
序号 | 备案号 | 产品类型 | 产品管理类别 | 结构特征 | 产品名称 | 备案人名称 | 统一社会信用代码 | 备案人注册地址 | 生产地址 | 备案人所在省（自治区、直辖市） | 备案人所在市（地区、自治州） | 备案人所在县（市辖区、县级市） | 产品描述或主要组成成分 | 预期用途 | 型号规格/包装规格 | 备案日期 | 产品有效期 | 首次上报标志 | 变更内容 | 变更日期 | 产品技术要求 | 附件 | 其他内容 | 备注 | 备案部门 | 备案凭证状态 | 变更历史记录
1 | 豫信械备20230001 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 医用隔离鞋套 | 河南晨欣医疗器械有限公司 | 91411528MA9LEBKT3M | 河南省信阳市浉河区游河乡游河大街6号 | 河南省信阳市浉河区游河乡游河大街6号 | 河南省 | 信阳市 | 浉河区 | 采用聚乙烯薄膜或非织造布为主要原料制成。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供。 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 | 型号：普通型、高筒型规格：宽（10cm～40cm）×长（30cm～75cm） | 2023-01-03 |  | 是 | 无 |  | 豫信械备20230001 |  |  |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效 | 无
2 | 豫信械备20230002 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 隔离衣 | 河南晨欣医疗器械有限公司 | 91411528MA9LEBKT3M | 河南省信阳市浉河区游河乡游河大街6号 | 河南省信阳市浉河区游河乡游河大街6号 | 河南省 | 信阳市 | 浉河区 | 隔离衣采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 型号：A型：褂式、B型：连体式、C型：分体式；规格：160（S码）、165（M码）、170（L码）、175（XL码）、180（XXL码）、185（XXXL码） | 2023-01-03 |  | 是 | 无 |  | 豫信械备20230002 |  |  |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效 | 无
3 | 豫信械备20230003 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 口镜 | 河南圣邦科技发展有限公司 | 91411500MA4604254X | 信阳市明港镇丰收路18号 | 信阳市明港镇丰收路18号 | 河南省 | 信阳市 | 平桥区 | 由手柄和镜子组成。镜面一般采用不锈钢或玻璃制成。非无菌提供。 | 用于口腔检查。 | 根据口镜镜片大小，型号分为大号、小号。 | 2023-07-24 | 两年 | 是 | 无 |  | 豫信械备20230003 |  |  |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效 | 无
4 | 豫信械备20230004 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 引流袋 | 河南圣邦科技发展有限公司 | 91411500MA4604254X | 信阳市明港镇丰收路18号 | 信阳市明港镇丰收路18号 | 河南省 | 信阳市 | 平桥区 | 引流袋为袋式的收集容器。通过体外管路与引流导管连接，形成密闭的引流系统。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液等）、分泌物（痰液、冲洗液等）以及人体排泄物的收集。 | 引流袋分为YLD-Ⅰ、YLD-Ⅱ、YLD-Ⅲ三种型号；根据容量不同分为1000ml、1500ml、2000ml三种规格。 | 2023-07-24 | 两年 | 是 | 无 |  | 豫信械备20230004 |  |  |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效 | 无
5 | 豫信械备20230005 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 一次性使用体外吸引连接管 | 河南圣邦科技发展有限公司 | 91411500MA4604254X | 信阳市明港镇丰收路18号 | 信阳市明港镇丰收路18号 | 河南省 | 信阳市 | 平桥区 | 由管身和锥头组成。非无菌提供，一次性使用。吸引连接管采用符合GB/T15593-2020的聚氯乙烯塑料制成，锥头采用符合YY/T0114-2008的聚乙烯专用料制成。 | 与适宜设备配套后，用于手术中、手术后的血水、废液等引流、吸引使用。 | 根据管身长度不同分为 LJG-1000、LJG-1500、LJG-2000、LJG-2500四种规格。 | 2023-07-24 | 两年 | 是 | 无 |  | 豫信械备20230005 |  |  |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效 | 无
6 | 豫信械备20230006 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 一次性使用换药包 | 河南圣邦科技发展有限公司 | 91411500MA4604254X | 信阳市明港镇丰收路18号 | 信阳市明港镇丰收路18号 | 河南省 | 信阳市 | 平桥区 | 一次性使用换药包由塑料镊子、棉球组成；选用配置：由医用橡胶检查手套、薄膜手套、治疗巾、创口贴、包布、托盘组成。 | 供临床患者换药或消毒时使用。 | 无 | 2023-07-24 | 两年 | 是 | 无 |  | 豫信械备20230006 |  |  |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效 | 无
7 | 豫信械备20230007 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 一次性使用备皮包 | 河南圣邦科技发展有限公司 | 91411500MA4604254X | 信阳市明港镇丰收路18号 | 信阳市明港镇丰收路18号 | 河南省 | 信阳市 | 平桥区 | 一次性使用备皮包基本配置由备皮刀、薄膜手套组成，选用配置由塑料镊子、海绵刷、滑石粉、水刺无纺布、包布、治疗巾、医用橡胶检查手套、棉球、软皂和托盘组成。 | 用于术前准备，去除毛发。 | 无 | 2023-07-24 | 两年 | 是 | 无 |  | 豫信械备20230007 |  |  |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效 | 无
8 | 豫信械备20230008 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 一次性使用口腔包 | 河南圣邦科技发展有限公司 | 91411500MA4604254X | 信阳市明港镇丰收路18号 | 信阳市明港镇丰收路18号 | 河南省 | 信阳市 | 平桥区 | 根据用途分为A型（检查治疗型）和B型（护理型）。 A型的基本配置为牙探针、口镜；选用配置为塑料镊子、金属镊子、医用橡胶检查手套、薄膜手套、治疗巾、棉签、棉球、水刺无纺布、围巾、纸巾、托盘、包布。 B型的基本配置为棉球、塑料镊子；选用配置为塑料止血钳、医用橡胶检查手套、薄膜手套、医用垫单、棉签、压舌板、围巾、纸巾、托盘、包布。 | 供临床患者口腔检查或护理时用。 | 根据用途分为A型（检查治疗型）和B型（护理型）。 | 2023-07-24 | 两年 | 是 | 无 |  | 豫信械备20230008 |  |  |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效 | 无
9 | 豫信械备20230009 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 器械钳 | 河南圣邦科技发展有限公司 | 91411500MA4604254X | 信阳市明港镇丰收路18号 | 信阳市明港镇丰收路18号 | 河南省 | 信阳市 | 平桥区 | 器械钳由中间连接的两片组成，头部为钳喙。非无菌提供。不在内窥镜下使用。 | 用于钳夹器械。 | 根据器械钳长度不同可分SBQZ-115、SBQZ-130、SBQZ-135、SBQZ-140、SBQZ-155、SBQZ-170、SBQZ-240A、SBQZ-240B、SBQZ-240、SBQZ-270，10种型号。 | 2023-07-24 | 两年 | 是 | 无 |  | 豫信械备20230009 |  |  |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效 | 无
10 | 豫信械备20230010 | 医疗器械 | 第一类 | 体外诊断试剂 | 尿液分析用染色液 | 零海拔生物科技（河南）有限公司 | 91411500MA3XEMXB99 | 信阳市羊山新区新十八大街88号 | 信阳市羊山新区新十八大街88号 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 本染色液主要由磷酸、钨酸钠、缓冲液、分析实验室三级水组成。 | 用于尿液中的有形成分进行染色，从而观察其形态与结构，以便于分析仪器进行细胞分类计数。 | 1人份/盒、5人份/盒、10人份/盒、50人份/盒、100人份/盒 | 2023-09-26 | 有效期24个月。 | 是 | 无 |  | 豫信械备20230010 |  |  |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效 | 无

## 注销
17 | 豫信械备20140003号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 医用阴道冲洗器 | 潢川圣光医用制品有限公司 | 09142763-1 | 潢川县工业大道西六路西侧 | 潢川县工业大道西六路西侧 | 河南省 | 信阳市 | 潢川县 | 医用阴道冲洗器由冲洗瓶和冲洗喷头组成，采用符合医用要求的聚丙烯、聚乙烯对人体无毒副作用的高分子材料一次成型。 | 本品主要适用于女性阴道、会阴的冲洗用。 | Ⅰ型、Ⅱ型/50 ml、100ml、150ml、180ml、200ml | 2014-11-21 | 无 | 是 |  |  | 豫信械备20140003号 |  | 信阳市食品药品监督管理局 | 注销
18 | 豫信械备20180001号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 婴幼儿病床 | 河南省福莱希医疗设备有限公司 | 91411500MA3X9ERHOK | 信阳市高新区企业服务广场办公楼1504/1506号 | 河南省信阳市高新技术开发区东环路与工九路交叉口10号厂房 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 产品通常有床体、护栏、婴儿筐等。产品为无源产品。 | 用于护理新生儿、儿童。 | 产品型号：FLX-400A、FLX-400B、FLX-400C、FLX-400D、FLX-500A、FLX-500B、FLX-500C、FLX-500D；包装规格：长、宽、高 850mm*510mm*400mm/1台 | 2018-04-24 | 无 | 是 |  |  | 豫信械备20180001号 |  | 信阳市食品药品监督管理局 | 注销
10 | 豫信械备20160001号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 普通病床 | 河南省福莱希医疗设备有限公司 | 91411500MA3X9ERHOK | 信阳市高新区企业服务广场办公楼1504/1506 | 河南省信阳市高新技术开发区东环路与工九路交叉口10号厂房 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 通常由床身和床架等组成的直板床或平板床，床面高度固定，床头床尾固定不可调整。产品为无源产品。 | 用于患者护理、疗养。 | FLX-100A、FLX-100B、FLX-100C、FLX-100D | 2016-05-30 | 无 | 是 |  |  | 豫信械备20160001号 |  | 信阳市食品药品监督管理局 | 注销
11 | 豫信械备20160002号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 手动病床 | 河南省福莱希医疗设备有限公司 | 91411500MA3X9ERHOK | 信阳市高新区企业服务广场办公楼1504/1506 | 河南省信阳市高新技术开发区东环路与工九路交叉口10号厂房 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 通常由床垫和/或支撑平台组成。产品为无源产品。 | 用于患者护理、疗养。 | FLX-200A、FLX-200B、FLX-200C、FLX-300A、FLX-300B、FLX-300C | 2016-05-30 | 无 | 是 |  |  | 豫信械备20160002号 |  | 信阳市食品药品监督管理局 | 注销
5 | 豫信械备20140004号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 透气胶贴 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 914100006144026968 | 河南省新县向阳路232号 | 河南省新县向阳路232号 | 河南省 | 信阳市 | 新县 | 本品由医用胶带、吸垫、隔离膜及包装袋组成。医用胶带是由表面涂布医用胶粘剂的医用弹力布构成，吸水垫由医用无纺棉布组成。 | 用于对创面料起固定作用。 | 10cm×15cm、8cm×12cm | 2014-12-24 | 无 | 是 |  |  | 豫信械备20140004号 |  | 信阳市食品药品监督管理局 | 注销
6 | 豫信械备20160008号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 自粘弹性绷带 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 914100006144026968 | 河南省新县向阳路232号 | 河南省新县向阳路232号 | 河南省 | 信阳市 | 新县 | 本品由背衬层、压敏胶层、防粘层三部分组成。压敏胶层选用高分子材料为载体，防粘层为离型纸。 | 对使用部位提供束缚力，以起到固定的作用。 | 25mm×5m、50mm×5m、215mm×215mm（肩部）、240mm×210mm（足底）、330mm×280mm（小腿）、370mm×295mm（脚踝）、265mm×180mm（膝关节）、400mm×80mm（肘关节）、275mm×65mm（腕关节）、230mm×95mm（髋关节） | 2016-11-22 | 无 | 是 |  |  | 豫信械备20160008号 |  | 信阳市食品药品监督管理局 | 注销
4 | 豫信械备20140001号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 冷敷贴 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 914100006144026968 | 河南省新县向阳路232号 | 河南省新县向阳路232号 | 河南省 | 信阳市 | 新县 | 冷敷贴由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成。 | 用于物理退热、冷敷理疗。仅用于闭合性软组织。 | 5.0cm×12.0cm 10.0cm×14.0cm | 2016.11.8变更 | 无 | 否 | 2016年11月8日，产品描述由“冷敷贴由背衬层、凝胶层和防粘层组成。背衬层为非织造布，凝胶层为亲水高分子为载体，防粘层为聚乙烯塑料薄膜。”变更为“冷敷贴由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成。”；预期用途由“适用于急性闭合性软组织损伤初期的物理降温和冷敷理疗，缓解如扭伤、挫伤、肌腱拉伤、跌伤肌肉痛、腰痛、肩痛、颈痛等引起的不适症状。”变更为“用于物理退热、冷敷理疗。仅用于闭合性软组织。” | 2016-11-08 | 豫信械备20140001号 |  | 信阳市食品药品监督管理局 | 注销 | 2016年11月8日，产品描述由“冷敷贴由背衬层、凝胶层和防粘层组成。背衬层为非织造布，凝胶层为亲水高分子为载体，防粘层为聚乙烯塑料薄膜。”变更为“冷敷贴由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成。”；预期用途由“适用于急性闭合性软组织损伤初期的物理降温和冷敷理疗，缓解如扭伤、挫伤、肌腱拉伤、跌伤肌肉痛、腰痛、肩痛、颈痛等引起的不适症状。”变更为“用于物理退热、冷敷理疗。仅用于闭合性软组织。”
18 | 豫信械备20200001号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 一次性使用隔离衣 | 潢川县圣宇服饰科技有限公司 | 91411526MA45NBCT8Q | 河南省信阳市潢川县产业集聚区标准化厂房1楼 | 河南省信阳市潢川县产业集聚区标准化厂房1楼 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 复合无纺布或PP+PE复合料，经裁剪、缝纫制成，非无菌提供，一次性使用 | 用于非医疗环境工作场所作普通隔离 | 连体式结构隔离衣/160、170、180 | 2020-02-17 |  | 是 |  |  | 豫信械备20200001号 | 新型冠状病毒肺炎疫情应急容缺备案，有效期至2020年5月31日。 | 信阳市市场监督管理局 | 到期
19 | 豫信械备20200002号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 一次性使用隔离衣 | 商城县润色制衣有限公司 | 91411524317292929B | 商城县产业集聚区 | 商城县产业集聚区 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 采用无纺布为原料缝制或粘合或热合加工而成，非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 连体式隔离衣/165、170、175、180 大褂式隔离衣/L | 2020-05-25 |  | 是 |  |  | 豫信械备20200002号 | 新型冠状病毒肺炎疫情应急容缺备案，有效期至2021年5月24日。 | 信阳市市场监督管理局 | 到期
21 | 豫信械备20200004号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 隔离衣 | 河南海川医疗器械有限公司 | 91411500MA4832C770 | 河南省信阳市高新区工五路（煜锋产业园内） | 河南省信阳市高新区工五路（煜锋产业园内） | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成，非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检查室等作普通隔离 | 型号：Ⅰ 型连体式 Ⅱ型大褂式 规格：160码 165码 170码 175码 180码 185码 | 2020-06-01 |  | 是 |  |  | 豫信械备20200004号 | 新型冠状病毒肺炎疫情应急容缺备案，有效期至2021年5月31日。 | 信阳市市场监督管理局 | 到期
22 | 豫信械备20200005号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 医用隔离眼罩 | 河南泰宇高分医疗器械有限公司 | 91411500MA40Y5R807 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 通常由高分子材料制成的防护罩和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 | TY001 | 2020-06-23 |  | 是 |  |  | 豫信械备20200005号 | 新型冠状病毒肺炎疫情应急容缺备案，有效期至2021年6月22日。 | 信阳市市场监督管理局 | 到期
23 | 豫信械备20200006号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 一次性使用隔离衣 | 河南泰宇高分医疗器械有限公司 | 91411500MA40Y5R807 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 连身式S、M、L号；分身式S、M、L号。 | 2020-06-23 |  | 是 |  |  | 豫信械备20200006号 | 新型冠状病毒肺炎疫情应急容缺备案，有效期至2021年6月22日。 | 信阳市市场监督管理局 | 到期
24 | 豫信械备20200007号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 一次性使用隔离衣 | 信阳颐和非织布有限责任公司 | 91411528676700533X | 河南省信阳市息县工业集聚区 | 河南省信阳市息县工业集聚区 | 河南省 | 信阳市 | 息县 | 采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作为普通隔离。非无菌提供，一次性使用。 | A型、B型，规格：160、165、170、175、180、185 | 2020-06-23 |  | 是 |  |  | 豫信械备20200007号 | 新型冠状病毒肺炎疫情应急容缺备案，有效期至2021年6月22日。 | 信阳市市场监督管理局 | 到期
16 | 豫信械备20190004号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 手摇式单摇病床 | 河南康进医疗器械有限公司 | 91411503MA465UHL9A | 河南省信阳市平桥区工业园新科大道东侧1号 | 河南省信阳市平桥区工业园新科大道东侧1号 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 由床垫和支撑平台组成。产品为无源产品。 | 用于患者护理、疗养。 | 型号：KJ-TT-1、KJ-BB-1、KJ-TA-1，规格：2000mm*900mm*500mm | 2019-09-29 | 无 | 是 |  |  | 豫信械备20190004号 |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效
17 | 豫信械备20190005号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 手摇式双摇病床 | 河南康进医疗器械有限公司 | 91411503MA465UHL9A | 河南省信阳市平桥区工业园新科大道东侧1号 | 河南省信阳市平桥区工业园新科大道东侧1号 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 由床垫和支撑平台组成。产品为无源产品。 | 用于患者护理、疗养。 | 型号：KJ-TT-2、KJ-BB-2、KJ-TA-2，规格：2000mm*900mm*500mm | 2019-09-29 | 无 | 是 |  |  | 豫信械备20190005号 |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效
18 | 豫信械备20200003号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 一次性使用病毒采样管 | 河南泰宇高分医疗器械有限公司 | 91411500MA40Y5R807 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 通常由拭子和/或含保存液的杯、管等组成。非无菌提供。 | 用于样本的收集、运输和储存等。 | TY-PCR90、TY-PCR130、TY-PCR160 | 2020-06-01 | 无 | 是 |  |  | 豫信械备20200003号 |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效
6 | 豫信械备20150003号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 医用冷敷贴 | 河南海川药业有限公司 | 07420358-0 | 新县康畈工业园区 | 新县康畈工业园区 | 河南省 | 信阳市 | 新县 | 本品由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层组成，其中凝胶层由：钛白粉、丙烯酸、交联聚丙烯酸钠、纯化水、甘油组成。本品不含挥发药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 | 5cm×7cm、6cm×6cm、6cm×8cm、7cm×9cm、7cm×11cm、8cm×10cm、9cm×12cm、9cm×13cm | 2015-06-17 | 无 | 是 | 1、2021年5月26日，产品描述变更为：“本品由降温物质组成，本品不含发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。”预期用途变更为：“用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。”； 2、2021年10月21日，产品描述变更为：“本品由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层组成，其中凝胶层由：钛白粉、丙烯酸、交联聚丙烯酸钠、纯化水、甘油组成。本品不含挥发药理学、免疫学或者代谢作用的成分。” | 2021.10.21 | 豫信械备20150003号 |  | 信阳市食品药品监督管理局 | 有效 | 1、2021年5月26日，产品描述变更为：“本品由降温物质组成，本品不含发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。”预期用途变更为：“用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。”； 2、2021年10月21日，产品描述变更为：“本品由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层组成，其中凝胶层由：钛白粉、丙烯酸、交联聚丙烯酸钠、纯化水、甘油组成。本品不含挥发药理学、免疫学或者代谢作用的成分。”
3 | 豫信械备20150004号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 退热贴 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 914100006144026968 | 河南省新县将军路666号 | 河南省新县羚锐工业园区 | 河南省 | 信阳市 | 新县 | 本品由凝胶层、背衬层、盖衬层三部分组成。凝胶层由纯化水及亲水性高分子材料组成，背衬层为无纺布，盖衬层为聚丙烯薄膜。本品不含发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 | 50mm×120mm | 2015-06-29 | 无 | 是 | 1、2021年5月10日，原产品描述变更为“本品由降温物质组成,本品不含发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。”；预期用途变更为“用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。”2、2021年11月23日，原产品描述变更为“本品由凝胶层、背衬层、盖衬层三部分组成。凝胶层由纯化水及亲水性高分子材料组成，背衬层为无纺布，盖衬层为聚丙烯薄膜。本品不含发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。” | 2021.11.23 | 豫信械备20150004号 |  | 信阳市食品药品监督管理局 | 有效 | 1、2021年5月10日，原产品描述变更为“本品由降温物质组成,本品不含发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。”；预期用途变更为“用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。”2、2021年11月23日，原产品描述变更为“本品由凝胶层、背衬层、盖衬层三部分组成。凝胶层由纯化水及亲水性高分子材料组成，背衬层为无纺布，盖衬层为聚丙烯薄膜。本品不含发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。”
11 | 豫信械备20180002号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 医用退热贴 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 914100006144026968 | 河南省新县将军路666号 | 河南省新县羚锐工业园区 | 河南省 | 信阳市 | 新县 | 本品由凝胶层、背衬层、盖衬层组成。凝胶层由纯化水、聚丙烯酸、酒石酸、杰马BP、亮蓝、甘油、AP-40F、交联聚维酮、羧甲基纤维素钠、聚丙烯酸钠、乙二胺四乙酸二钠、甘羟铝、二甲硅油、香精制成，背衬层为无纺布，盖衬层为聚丙烯薄膜。本品不含发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。本品非无菌提供。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 50mm*120mm | 2018-06-11 | 无 | 是 | 1、2019年5月10日，原注册地址变更为“河南省新县将军路666号”；原生产地址变更为“河南省新县羚锐工业园区”； 2、2021年5月10日，原产品描述变更为“本品由降温物质组成,本品不含发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。”；预期用途变更为“用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。”； 3、2021年11月23日，产品描述由“本品由降温物质组成，本品不含发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分”变更为“本品由凝胶层、背衬层、盖衬层三部分组成。凝胶层由纯化水及亲水性高分子材料组成，背衬层为无纺布，盖衬层为聚丙烯薄膜。本品不含发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分”； 4、2022年2月21日，产品描述变更为“本品由凝胶层、背衬层、盖衬层组成。凝胶层由纯化水、聚丙烯酸、酒石酸、杰马BP、亮蓝、甘油、AP-40F、交联聚维酮、羧甲基纤维素钠、聚丙烯酸钠、乙二胺四乙酸二钠、甘羟铝、二甲硅油、香精制成，背衬层为无纺布，盖衬层为聚丙烯薄膜。本品不含发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。本品非无菌提供。”；预期用途变更为“用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。”。 | 2022.2.21 | 豫信械备20180002号 |  | 信阳市食品药品监督管理局 | 有效 | 1、2019年5月10日，原注册地址变更为“河南省新县将军路666号”；原生产地址变更为“河南省新县羚锐工业园区”； 2、2021年5月10日，原产品描述变更为“本品由降温物质组成,本品不含发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。”；预期用途变更为“用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。”； 3、2021年11月23日，产品描述由“本品由降温物质组成，本品不含发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分”变更为“本品由凝胶层、背衬层、盖衬层三部分组成。凝胶层由纯化水及亲水性高分子材料组成，背衬层为无纺布，盖衬层为聚丙烯薄膜。本品不含发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分”； 4、2022年2月21日，产品描述变更为“本品由凝胶层、背衬层、盖衬层组成。凝胶层由纯化水、聚丙烯酸、酒石酸、杰马BP、亮蓝、甘油、AP-40F、交联聚维酮、羧甲基纤维素钠、聚丙烯酸钠、乙二胺四乙酸二钠、甘羟铝、二甲硅油、香精制成，背衬层为无纺布，盖衬层为聚丙烯薄膜。本品不含发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。本品非无菌提供。”；预期用途变更为“用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。”。
18 | 豫信械备20210001号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 冷敷凝胶 | 河南好知艾药业有限公司 | 91411527MA9F0BA27E | 河南省信阳市淮滨县防胡镇蔡坡村南1500米 | 河南省信阳市淮滨县防胡镇蔡坡村南1500米 | 河南省 | 信阳市 | 淮滨县 | 由水、甘油和聚乙烯醇组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 | 型号/规格 1g/瓶、3g/瓶、5g/瓶、10g/瓶、15g/瓶、20g/瓶、25g/瓶、30g/瓶、35g/瓶、40g/瓶、50g/瓶、60g/瓶、70g/瓶、75g/瓶、80g/瓶、90g/瓶；100g/瓶、110g/瓶、120g/瓶、130g/瓶、150g/瓶、160g/瓶、170g/瓶、180g/瓶、200g/瓶、230g/瓶、250g/瓶、275g/瓶、300g/瓶、350g/瓶、400g/瓶，450g/瓶、500g/瓶允差±5%。 | 2021-03-15 | 二年 | 是 | 1、2021年5月14日，变更型号/规格； 2、2021年10月14日，产品描述变更为“由水、甘油和聚乙烯醇组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。”。 | 2021-10-14 | 豫信械备20210001号 |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效 | 1、2021年5月14日，变更型号/规格； 2、2021年10月14日，产品描述变更为“由水、甘油和聚乙烯醇组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。”。
19 | 豫信械备20210002号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 液体敷料 | 河南好知艾药业有限公司 | 91411527MA9F0BA27E | 河南省信阳市淮滨县防胡镇蔡坡村南1500米 | 河南省信阳市淮滨县防胡镇蔡坡村南1500米 | 河南省 | 信阳市 | 淮滨县 | 为溶液或软膏（由蒸馏水、甲壳素）。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 | 1ml/瓶、3ml/瓶、5ml/瓶、10ml/瓶、15ml/瓶、20ml/瓶、25ml/瓶、30ml/瓶；35ml/瓶、40ml/瓶、50ml/瓶、60ml/瓶、70ml/瓶、75ml/瓶、80ml/瓶、90ml/瓶；100ml/瓶、110ml/瓶、120ml/瓶、130ml/瓶、150ml/瓶、160ml/瓶、170ml/瓶、175ml/瓶、180ml/瓶、200ml/瓶、230ml/瓶、250ml/瓶、275ml/瓶、300ml/瓶、350ml/瓶、375ml/瓶、400ml/瓶、450ml/瓶、475ml/瓶、500ml/瓶，允差±5%。 | 2021-03-15 | 二年 | 是 | 1、2021年5月14日，变更型号/规格； 2、2021年10月14日，产品描述变更为“为溶液或软膏（由蒸馏水、甲壳素）。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。”。 | 2021-10-14 | 豫信械备20210002号 |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效 | 1、2021年5月14日，变更型号/规格； 2、2021年10月14日，产品描述变更为“为溶液或软膏（由蒸馏水、甲壳素）。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。”。
5 | 豫信械备20160003 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 平型病床 | 信阳市鑫盛医疗器械有限公司 | 91411500MA3X690MXK | 信阳市平桥区十八里庙村 | 河南省信阳市平桥区平桥大道十八里庙村 | 河南省 | 信阳市 | 平桥区 | 通常由床身和床架等组成的直板床或平板床，床面高度固定，床头床尾固定不可调整。产品为无源产品。 | 用于患者护理、疗养。 | XS-B-009/1900*800*500（mm） | 2016-07-29 | 无 | 是 |  |  | 豫信械备20160003 |  | 信阳市食品药品监督管理局 | 有效
6 | 豫信械备20160004 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 手摇二折病床 | 信阳市鑫盛医疗器械有限公司 | 91411500MA3X690MXK | 信阳市平桥区十八里庙村 | 河南省信阳市平桥区平桥大道十八里庙村 | 河南省 | 信阳市 | 平桥区 | 通常由床垫和/或支撑平台组成。产品为无源产品。 | 用于患者护理、疗养。 | XS-B-006/2000*1000*500（mm） | 2016-07-29 | 无 | 是 |  |  | 豫信械备20160004 |  | 信阳市食品药品监督管理局 | 有效
7 | 豫信械备20160005 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 手摇三折病床 | 信阳市鑫盛医疗器械有限公司 | 91411500MA3X690MXK | 信阳市平桥区十八里庙村 | 河南省信阳市平桥区平桥大道十八里庙村 | 河南省 | 信阳市 | 平桥区 | 通常由床垫和/或支撑平台组成。产品为无源产品。 | 用于患者护理、疗养。 | XS-B-005/2000*1000*500（mm） | 2016-07-29 | 无 | 是 |  |  | 豫信械备20160005 |  | 信阳市食品药品监督管理局 | 有效
49 | 豫信械备20220004号 | 医疗器械 | 第一类 | 体外诊断试剂 | 幽门螺杆菌染色液 | 零海拔生物科技（河南）有限公司 | 91411500MA3XEMXB99 | 信阳市羊山新区新十八大街88号 | 信阳市羊山新区新十八大街88号 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 本染色液主要由尿素、苯酚红、乙醇、分析实验室三级水组成。 | 用于幽门螺杆菌的染色。可用于医疗单位或家庭自检。 | 1人份/盒、10人份/盒、100人份/盒、500人份/盒、1000人份/盒、2000人份/盒。 | 2022-08-24 | 18个月 | 是 |  |  | 豫信械备20220004号 |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效
135 | 豫信械备20220091 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 医用隔离鞋套 | 河南静美医疗科技有限公司 | 91411522MA9LR7F476 | 河南省信阳市光山县工业大道与工业三路交叉口长垣光山飞地经济健康产业园5号楼 | 河南省信阳市光山县工业大道与工业三路交叉口长垣光山飞地经济健康产业园5号楼 | 河南省 | 信阳市 | 光山县 | 采用PE+PP覆膜无纺布材质，经剪裁、缝纫或热合制成，有足够的强度和阻隔性能，以非无菌形式提供，一次性使用。 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 | 长筒型50cm*40cm | 2022-10-11 | 3年 | 是 |  |  | 豫信械备20220091 |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效
13 | 豫信械备20210003号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 医用退热贴 | 河南好知艾药业有限公司 | 91411527MA9F0BA27E | 河南省信阳市淮滨县防胡镇蔡坡村南1500米 | 河南省信阳市淮滨县防胡镇蔡坡村南1500米 | 河南省 | 信阳市 | 淮滨县 | 由无纺布背衬层、凝胶层（凝胶层由钛白粉、丙烯酸、交联聚丙烯酸钠、纯化水、甘油组成）、聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成。不含有发挥药理学、免疫学或代谢作用的成分。非无菌产品。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 规格型号：长方形：6cm×4cm、9cm×7cm、10cm×7cm、10cm×8cm、11.5cm×9cm、12cm×10cm、13cm×10cm、16cm×13cm 椭圆形：7cm×4cm、9cm×5cm、10cm×6cm、12cm×8cm、15cm×9cm、17cm×11cm、18cm×14cm、20×16cm 异椭圆形：6cm×4cm、9cm×6cm、10cm×7cm、10cm×8cm、11.5cm×9cm、12cm×10cm、13cm×10cm， 圆形：直径6cm、8cm、9cm、10cm、12cm | 2021-03-15 | 二年 | 是 | 1、2021年10月14日，产品描述变更为“由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层组成，凝胶层由聚酯酰胺、明胶组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。”； 2、2022年3月25日，产品名称由“医用冷敷贴”变更为“医用退热贴”；产品描述由“由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层组成，凝胶层由聚酯酰胺、明胶组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。”变更为“由无纺布背衬层、凝胶层（凝胶层由钛白粉、丙烯酸、交联聚丙烯酸钠、纯化水、甘油组成）、聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成。不含有发挥药理学、免疫学或代谢作用的成分。非无菌产品。”。 | 2022-03-25 | 豫信械备20210003号 |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效 | 1、2021年10月14日，产品描述变更为“由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层组成，凝胶层由聚酯酰胺、明胶组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。”； 2、2022年3月25日，产品名称由“医用冷敷贴”变更为“医用退热贴”；产品描述由“由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层组成，凝胶层由聚酯酰胺、明胶组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。”变更为“由无纺布背衬层、凝胶层（凝胶层由钛白粉、丙烯酸、交联聚丙烯酸钠、纯化水、甘油组成）、聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成。不含有发挥药理学、免疫学或代谢作用的成分。非无菌产品。”。
5 | 豫信械备20160006号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 平型病床 | 河南泰宇医疗科技集团有限公司 | 914115003173537797 | 信阳高新区东环路以西，工五路以北 | 信阳高新区东环路以西，工五路以北 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 由床面部分、床架部分和配件组成。床面部分呈板状无法调节。无源产品。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | TY100 | 2016-09-18 | 无 | 是 | 1、2022年3月24日，公司名称由“河南泰宇医疗科技有限公司”变更为“河南泰宇医疗科技集团有限公司”；组织机构代码由“31735377-9”变更为“914115003173537797”；注册地址由“信阳市工业城企业服务广场办公楼1626室”变更为“信阳高新区东环路以西，工五路以北”；生产地址由“信阳工业城东环路以西，工五路以北”变更为“信阳高新区东环路以西，工五路以北”；产品描述由“通常由床身和床架等组成的直板床或平板床，床面高度固定，床头床尾固定不可调整。产品为无源产品。”变更为“由床面部分、床架部分和配件组成。床面部分呈板状无法调节。无源产品。”；预期用途由“用于患者护理、疗养。”变更为“用于医疗监护下的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者的身体，形成临床所需体位。”。 | 2022.3.24 | 豫信械备20160006号 |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效 | 1、2022年3月24日，公司名称由“河南泰宇医疗科技有限公司”变更为“河南泰宇医疗科技集团有限公司”；组织机构代码由“31735377-9”变更为“914115003173537797”；注册地址由“信阳市工业城企业服务广场办公楼1626室”变更为“信阳高新区东环路以西，工五路以北”；生产地址由“信阳工业城东环路以西，工五路以北”变更为“信阳高新区东环路以西，工五路以北”；产品描述由“通常由床身和床架等组成的直板床或平板床，床面高度固定，床头床尾固定不可调整。产品为无源产品。”变更为“由床面部分、床架部分和配件组成。床面部分呈板状无法调节。无源产品。”；预期用途由“用于患者护理、疗养。”变更为“用于医疗监护下的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者的身体，形成临床所需体位。”。
6 | 豫信械备20160007号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 手摇式三折病床 | 河南泰宇医疗科技集团有限公司 | 914115003173537797 | 信阳高新区东环路以西，工五路以北 | 信阳高新区东环路以西，工五路以北 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 由床面部分、床架部分、控制部分和配件组成。床面部分可在最大折起角度范围内任意调节。无源产品。 | 用于医疗监护下的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者的身体，形成临床所需体位。 | TY200 | 2016-09-18 | 无 | 是 | 1、2022年3月24日，公司名称由“河南泰宇医疗科技有限公司”变更为“河南泰宇医疗科技集团有限公司”；组织机构代码由“31735377-9”变更为“914115003173537797”；注册地址由“信阳市工业城企业服务广场办公楼1626室”变更为“信阳高新区东环路以西，工五路以北”；生产地址由“信阳工业城东环路以西，工五路以北”变更为“信阳高新区东环路以西，工五路以北”；产品描述由“通常由床垫和/或支撑平台组成。产品为无源产品。”变更为“由床面部分、床架部分、控制部分和配件组成。床面部分可在最大折起角度范围内任意调节。无源产品。”；预期用途由“护理、疗养”变更为“用于医疗监护下的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者的身体，形成临床所需体位。”。 | 2022.3.24 | 豫信械备20160007号 |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效 | 1、2022年3月24日，公司名称由“河南泰宇医疗科技有限公司”变更为“河南泰宇医疗科技集团有限公司”；组织机构代码由“31735377-9”变更为“914115003173537797”；注册地址由“信阳市工业城企业服务广场办公楼1626室”变更为“信阳高新区东环路以西，工五路以北”；生产地址由“信阳工业城东环路以西，工五路以北”变更为“信阳高新区东环路以西，工五路以北”；产品描述由“通常由床垫和/或支撑平台组成。产品为无源产品。”变更为“由床面部分、床架部分、控制部分和配件组成。床面部分可在最大折起角度范围内任意调节。无源产品。”；预期用途由“护理、疗养”变更为“用于医疗监护下的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者的身体，形成临床所需体位。”。
15 | 豫信械备20210005号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 医用帽 | 河南泰宇高分医疗器械有限公司 | 91411500MA40Y5R807 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 采用非织造布为主要原材料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 小号、中号、大号 | 2021-11-08 | 三年 | 是 | 1、2022年2月14日，产品描述由“通常采用非织造布为主要原材料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。”变更为“采用非织造布为主要原材料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。”。 | 2022-02-14 | 豫信械备20210005号 |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效 | 1、2022年2月14日，产品描述由“通常采用非织造布为主要原材料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。”变更为“采用非织造布为主要原材料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。”。
16 | 豫信械备20210006号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 弹力绷带 | 河南泰宇高分医疗器械有限公司 | 91411500MA40Y5R807 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 由具有弹力的纺织布加工而成的卷状，比一般弹性绷带的弹力更高，间接作用于创面，捆绑到病人某个部位，对其施加压缩力。非无菌提供，可重复使用。 | 通过捆绑在病人四肢或其他部位上，用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血（非动脉止血）、保护手术切口等作用。 | 50mm*4500mm，75mm*4500mm，100mm*4500mm，150mm*4500mm。 | 2021-11-08 | 三年 | 是 | 1、2022年2月14日，产品描述由“由具有弹力的纺织布加工而成的卷状，可以通过捆扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用，不与创面直接接触。非无菌提供，一次性使用。”变更为“由具有弹力的纺织布加工而成的卷状，比一般弹性绷带的弹力更高，间接作用于创面，捆绑到病人某个部位，对其施加压缩力。非无菌提供，可重复使用。”；预期用途由“用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。”变更为“通过捆绑在病人四肢或其他部位上，用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血（非动脉止血）、保护手术切口等作用。”。 | 2022-02-14 | 豫信械备20210006号 |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效 | 1、2022年2月14日，产品描述由“由具有弹力的纺织布加工而成的卷状，可以通过捆扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用，不与创面直接接触。非无菌提供，一次性使用。”变更为“由具有弹力的纺织布加工而成的卷状，比一般弹性绷带的弹力更高，间接作用于创面，捆绑到病人某个部位，对其施加压缩力。非无菌提供，可重复使用。”；预期用途由“用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。”变更为“通过捆绑在病人四肢或其他部位上，用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血（非动脉止血）、保护手术切口等作用。”。
17 | 豫信械备20210007号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 压舌板 | 河南泰宇高分医疗器械有限公司 | 91411500MA40Y5R807 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 由木质材料制成。 | 用于检查时压低舌部。 | Ⅰ型140mm*16*1.6mm、Ⅱ型150mm*18mm*1.6mm、Ⅲ型200mm*24mm*1.6mm | 2021-11-08 | 三年 | 是 | 1、2022年2月14日，产品描述由“产品由木质、塑料或其它材料制成，非无菌提供。”变更为“由木质材料制成。”。 | 2022-02-14 | 豫信械备20210007号 |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效 | 1、2022年2月14日，产品描述由“产品由木质、塑料或其它材料制成，非无菌提供。”变更为“由木质材料制成。”。
18 | 豫信械备20210008号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 隔离衣 | 河南泰宇高分医疗器械有限公司 | 91411500MA40Y5R807 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 采用非织造布为主要原材料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 连体式：S、M、L、XL、XXL、XXXL号 分身式：S、M、L、XL、XXL、XXXL号 | 2021-11-08 | 三年 | 是 | 1、2022年2月14日，产品名称由“一次性使用隔离衣”变更为“隔离衣”。 | 2022-02-14 | 豫信械备20210008号 |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效 | 1、2022年2月14日，产品名称由“一次性使用隔离衣”变更为“隔离衣”。
19 | 豫信械备20210009号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 医用隔离眼罩 | 河南泰宇高分医疗器械有限公司 | 91411500MA40Y5R807 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 由高分子材料制成的硬质防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 | TY001 | 2021-11-08 | 二年 | 是 | 1、2022年3月24日，产品描述由“由高分子材料制成的防护罩和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。”变更为“由高分子材料制成的硬质防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。”。 | 2022.3.24 | 豫信械备20210009号 |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效 | 1、2022年3月24日，产品描述由“由高分子材料制成的防护罩和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。”变更为“由高分子材料制成的硬质防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。”。
21 | 豫信械备20210011号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 医用垫巾 | 河南泰宇高分医疗器械有限公司 | 91411500MA40Y5R807 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 由非织造布和塑料膜复合而成。 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 | 400*600mm、600*900mm、600*1200mm、900*1200mm、900*1400mm | 2021-11-08 | 三年 | 是 |  |  | 豫信械备20210011号 |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效
22 | 豫信械备20210012号 | 医疗器械 | 第一类 | 体外诊断试剂 | 核酸快速提取试剂盒（磁珠法） | 河南泰宇高分医疗器械有限公司 | 91411500MA40Y5R807 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 由结合液LVA、磁珠MBVA、洗涤液W2G、洗脱液EC组成。 | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 | 型号：TY-IVD-64型，规格：64人份/盒；型号：TY-IVD-96型，规格：96人份/盒 | 2021-11-08 | 室温（15～30℃）保存，有效期为12个月。 | 是 | 1、2022年2月24日，型号/规格变更为“型号：TY-IVD-64型，规格：64人份/盒；型号：TY-IVD-96型，规格：96人份/盒；”。 | 2022-02-24 | 豫信械备20210012号 |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效 | 1、2022年2月24日，型号/规格变更为“型号：TY-IVD-64型，规格：64人份/盒；型号：TY-IVD-96型，规格：96人份/盒；”。
43 | 豫信械备20210033号 | 医疗器械 | 第一类 | 体外诊断试剂 | 口腔拭子基因组提取试剂盒（磁珠法） | 河南泰宇高分医疗器械有限公司 | 91411500MA40Y5R807 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 本产品包括裂解液及结合液、纳米磁珠、洗涤液等成分 | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 | TY-SDT16、TY-SDT250 | 2021-11-15 | 一年 | 是 |  |  | 豫信械备20210033号 |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效
47 | 豫信械备20220002号 | 医疗器械 | 第一类 | 有源 | 全自动核酸提取纯化仪 | 河南泰宇高分医疗器械有限公司 | 91411500MA40Y5R807 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 由机械部分和电气部分组成。原理为磁珠吸附方法。 | 用于临床样本中核酸的提取、纯化。 | TY-02-H-96、TY-02-L-96、TY-02-B-96 | 2022-02-18 | 5年 | 是 |  |  | 豫信械备20220002号 |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效
48 | 豫信械备20220003号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 一次性使用采样器 | 河南泰宇高分医疗器械有限公司 | 91411500MA40Y5R807 | 河南省信阳市高新区工五路与东环路交叉口 | / | 河南省 | 信阳市 | 市辖区 | 由杆、拭头组成。杆部采用塑料（PP）材质制成，拭头采用尼龙植绒制成。非无菌提供。 | 用于样本的收集。 | 1.3×150mm、1.3×180mm、1.3×200mm | 2022-04-29 | 三年 | 是 |  |  | 豫信械备20220003号 |  | 信阳市市场监督管理局 | 有效