## Sheet1
固始县一类产品备案信息表（截止至2023年12月31日）
序号 | 备案号 | 产品类型 | 产品管理类别 | 结构特征 | 产品名称 | 备案人名称 | 统一社会信用代码 | 备案人注册地址 | 生产地址 | 备案人所在省（自治区、直辖市） | 备案人所在市（地区、自治州） | 备案人所在县（市辖区、县级市） | 产品描述或主要组成成分 | 预期用途 | 型号规格/包装规格 | 备案日期 | 产品有效期 | 首次上报标志 | 变更内容 | 变更日期 | 产品技术要求 | 附件 | 其他内容 | 备注 | 备案部门 | 备案凭证状态 | 变更历史记录
1 | 豫固械备20230006 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 负压拔罐器 | 固始公元医疗器械有限公司 | 91411525MA404F007W | 固始县泉河铺乡工业园 | 固始县泉河铺乡工业园 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 负压拔罐器由罐体和释放压力的阀体组成。以燃烧或手动方式产生负压的罐状器具。 | 本产品适用于拔罐疗法。 | 负压拔罐器的型号分玻璃式负压拔罐器、竹筒式负压拔罐器、塑料式负压拔罐器、陶瓷式负压拔罐器、金属式负压拔罐器和木桶式负压拔罐器六种。规格分为1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号。 | 2023-09-06 |  | 是 | 无 | 2023-09-06 | 豫固械备20230006 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
2 | 豫固械备20230007 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 刺探针 | 固始公元医疗器械有限公司 | 91411525MA404F007W | 固始县泉河铺乡工业园 | 固始县泉河铺乡工业园 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 由针体和柄部组成，针体由不锈钢材料或钨合金材料制成，针体 头端有平、十字、球头、尖头、圆头、弯钩形状。非无菌提供。 | 用于探、拨、挑、刺组织建立通路。 | 针体直径：0.35mm-1.25mm；针体长度：13mm-150mm。 | 2023-09-06 |  | 是 | 无 | 2023-09-06 | 豫固械备20230007 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
3 | 豫固械备20230005 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 医用纱布块 | 河南泓亿卫材科技有限公司 | 91411525MA481C8867 | 河南省信阳市固始县台商工业园10号厂房 | 河南省信阳市固始县台商工业园10号厂房 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 本产品是由医用脱脂棉纱布制成，非无菌提供，一次性使用。 | 供临床护创、吸湿用。 | 长（2-60cm）×宽（2-80cm）×层数（3-20），允差为±5%，具体规格详见单包装。 | 2023-07-26 |  | 是 | 无 | 2023-07-26 | 豫固械备20230005 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
4 | 豫固械备20220003号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 医用垫单 | 河南泓亿卫材科技有限公司 | 91411525MA481C8867 | 河南省信阳市固始县台商工业园10号厂房 | 河南省信阳市固始县台商工业园10号厂房 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 以非织造布为原料加工而成的医用垫单为Ⅰ型。以非织造布，塑料膜加工而成的医用垫单为Ⅱ型。通常由非织造布和塑料膜复合或缝制而成。非无菌提供，一次性使用。 | 病床或检查床上用的卫生护理用品 | 医用垫单按结构组成分为Ⅰ型、Ⅱ型。按尺寸大小不同分为长：10cm-300cm ,宽：10cm-300cm,具体规格见单包装，允差±5% | 2023-07-10 |  | 是 | /为满足市场需求，需要将垫单的尺寸长：40cm-300cm ,宽：40cm-300cm 变更为 10cm-300cm ,宽：10cm-300cm为满足市场需求，需要将垫单的尺寸长：40cm-300cm ,宽：40cm-300cm 变更为 10cm-300cm ,宽：10cm-300cm | 2023-07-10 | 豫固械备20220003号 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
5 | 豫固械备20230004 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 刺探针 | 固始县臻正医疗器械有限公司 | 914115257822296509 | 固始县张广庙乡街道北侧 | 固始县张广庙乡街道北侧 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 由针体和柄部组成，针体由不锈钢材料或钨合金材料制成，针体头端有平、十字、球头、尖头、圆头、弯钩形状。非无菌提供。 | 用于探、拨、挑、刺组织建立通路。 | 直径：Φ0.35～1.0mm；针体长度：13mm～150mm。 | 2023-05-23 |  | 是 | 无 | 2023-05-23 | 豫固械备20230004 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
6 | 豫固械备20230001 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 刮痧板 | 固始县臻正医疗器械有限公司 | 914115257822296509 | 固始县张广庙乡街道北侧 | 固始县张广庙乡街道北侧 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 由砭石、玉制品、牛角加工磨光制成。 | 本产品适用于中医刮痧治疗。 | 常规型、鱼型、梳型、刀型、T型锥、三角羊型、阴阳鱼太极型、S型八种。规格为：长L 60mm-180mm，宽H 30mm-100mm，允差±5%。 | 2023-03-22 |  | 是 | 无 | 2023-03-22 | 豫固械备20230001 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
7 | 豫固械备20230002 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 负压拔罐器 | 固始县臻正医疗器械有限公司 | 914115257822296509 | 固始县张广庙乡街道北侧 | 固始县张广庙乡街道北侧 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 负压拔罐器由罐体和释放压力的阀体组成。以燃烧或手动方式产生负压的罐状器具。 | 本产品适用于拔罐疗法。 | 负压拔罐器的型号分玻璃式负压拔罐器、竹筒式负压拔罐器、塑料式负压拔罐器、陶瓷式负压拔罐器、金属式负压拔罐器和木桶式负压拔罐器六种。规格分为S、M、L、XL、XXL。 | 2023-03-22 |  | 是 | 无 | 2023-03-22 | 豫固械备20230002 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
8 | 豫固械备20230003 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 穴位压力刺激贴 | 固始县臻正医疗器械有限公司 | 914115257822296509 | 固始县张广庙乡街道北侧 | 固始县张广庙乡街道北侧 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 穴位压力刺激贴由球状体和胶布组成，产品为非无菌产品，一次性使用。球状体由砭石/钢珠材料，胶布由医用黏性胶布组成。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。无创。 | 以胶带宽度x长度表示,具体型号规格为：7mm x7mm、10mm x10mm、12mm x12mm、15mm x15mm、18mm x18mm。 | 2023-03-22 |  | 是 | 无 | 2023-03-22 | 豫固械备20230003 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
9 | 豫固械备20220004号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 医用棉签 | 河南泓亿卫材科技有限公司 | 91411525MA481C8867 | 河南省信阳市固始县台商工业园10号厂房 | 河南省信阳市固始县台商工业园10号厂房 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 由医用脱脂棉及竹棒、木棒、纸棒经缠绕制成。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理 | 产品规格分为：长度（6cm-30cm) 。 包装规格分为：5支/包、10支/包、20支/包、25支/包、50支/包、100支/包 | 2023-02-21 |  | 是 | /因市场需要不同，需要增加产品的型号规格，将 包装规格5支/包、10支/包、25支/包、50支/包 变更为 5支/包、10支/包、20支/包、25支/包、50支/包、100支/包。 | 2023-02-21 | 豫固械备20220004号 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
10 | 豫固械备20220007号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 一次性使用橡胶检查手套 | 河南泓亿卫材科技有限公司 | 91411525MA481C8867 | 河南省信阳市固始县台商工业园10号厂房 | 河南省信阳市固始县台商工业园10号厂房 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 采用聚氯乙烯、橡胶为原材料加工而成。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。 | 用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。 | 产品规格分为:特大、大、中、小、特小规格。包装规格分为：100只/盒、200只/盒、2只/包 | 2023-02-21 |  | 是 | /因市场需求不同，需要增加产品的型号规格，将产品包装规格：100只/盒 变更 为100只/盒、200只/盒、2只/包。 | 2023-02-21 | 豫固械备20220007号 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
11 | 豫固械备20210001号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 王不留穴位压力刺激贴 | 固始公元医疗器械有限公司 | 91411525MA404F007W | 固始县泉河铺乡工业园 | 固始县泉河铺乡工业园 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 王不留穴位压力刺激贴由王不留行籽和医用胶布组成。非无菌提供，一次性使用。 王不留行籽由石竹科植物麦蓝菜的成熟种子制成、胶布由医用黏性胶布制成。 | 贴于人体穴位处，适用于中医穴位刺激。 | 以胶布宽度×长度表示，具体规格为：7mm×7mm，10mm×10mm，12mm×12mm，15mm×15mm，18mm×18mm。 | 2022-08-22 |  | 是 | 无 | 2022-08-22 | 豫固械备20210001号 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
12 | 豫固械备20220014号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 皮肤针 | 固始公元医疗器械有限公司 | 91411525MA404F007W | 固始县泉河铺乡工业园 | 固始县泉河铺乡工业园 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 皮肤针由针柄及敲头组成。针丝应采用GB/T4240-2019《不锈钢丝》中规定的06Cr19Ni10不锈钢丝制成，针柄、敲头部分材质采用ABS工程塑料制成。产品为非无菌产品。 | 用于叩刺穴位及其他部位的皮肤。 | 型号: 固定敲头和可更换敲头。规格: 单头和双头。 | 2022-08-22 |  | 是 | 无 | 2022-08-22 | 豫固械备20220014号 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
13 | 豫固械备20220015号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 三棱针 | 固始公元医疗器械有限公司 | 91411525MA404F007W | 固始县泉河铺乡工业园 | 固始县泉河铺乡工业园 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 三棱针由柄和棱形头端组成。柄和棱形头采用GB/T4240-2019中所规定的06Cr19Ni10不锈钢丝制成，塑柄采用ABS塑料制成。按用结合方式不同为非无菌塑柄非一体成型式和非无菌不锈钢柄一体成型式三棱针。产品为非无菌产品。 | 用于中医针刺放血。 | 型号: 非无菌塑柄非一体成型式、非无菌不锈钢柄一体成型式。规格: 以针体的直径×长度表示，针体直径：1.0mm-5.0mm；针体长度：30mm-80mm。 | 2022-08-22 |  | 是 | 无 | 2022-08-22 | 豫固械备20220015号 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
14 | 豫固械备20220016号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 穴位压力刺激贴 | 固始公元医疗器械有限公司 | 91411525MA404F007W | 固始县泉河铺乡工业园 | 固始县泉河铺乡工业园 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 穴位压力刺激贴由球状体和医用胶布制成。球状体由砭石/钢珠材料制成，胶布由医用黏性胶布制成。非无菌提供，一次性使用。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。 | 以胶布宽度×长度表示，具体规格为：7mm×7mm，10mm×10mm，12mm×12mm，15mm×15mm，18mm×18mm。 | 2022-08-22 |  | 是 | 无 | 2022-08-22 | 豫固械备20220016号 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
15 | 豫固械备20220013号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 隔离衣 | 河南康利达医疗科技有限公司 | 91411525396781316M | 河南省固始县产业集聚区 | 河南省固始县产业集聚区 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 供医疗单位做普通隔离时一次性使用。 | 隔离衣分为：A型：褂式；B型：连体式；C型：分体式。A型规格：身长80cm—200cm；胸围80cm—160cm；袖长45cm—80cm；B型规格：160、165、170、175、180、185；C型规格：160、165、170、175、180、185。具体规格见单包装。允差±5 | 2022-06-07 |  | 是 | / | 2022-06-07 | 豫固械备20220013号 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
16 | 豫固械备20220012号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 隔离衣 | 固始县柏盛防护用品有限公司 | 91411525MA40QDTG7D | 固始县黎集镇红石桥社区 | 固始县黎集镇红石桥社区 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 采用无纺布，经裁剪、缝纫、热合制成。非无菌提供，一次性使用。 | 供医疗单位做普通隔离时一次性使用。 | A型：褂式；B型：连体式；C型：分体式。A型规格：身长80cm-250cm；胸围80cm-250cm，袖长45cm-80cm；B型规格：160、165、170、175、180、185；C型规格：160、165、170、175、180、185。 | 2022-05-24 |  | 是 | 无 | 2022-05-24 | 豫固械备20220012号 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
17 | 豫固械备20220011号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 隔离衣 | 固始县柏盛防护用品有限公司 | 91411525MA40QDTG7D | 固始县黎集镇红石桥社区 | 固始县黎集镇红石桥社区 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 采用无纺布，经裁剪、缝纫、热合制成。非无菌提供，一次性使用。 | 供医疗单位做普通隔离时一次性使用。 | A型：褂式；B型：连体式；C型：分体式。A型规格：身长80cm-250cm；胸围80cm-250cm，袖长45cm-80cm；B型规格：160、165、170、175、180、185；C型规格：160、165、170、175、180、185。 | 2022-05-24 |  | 是 | 无 | 2022-05-24 | 豫固械备20220011号 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
18 | 豫固械备20220009号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 隔离衣 | 河南泓亿卫材科技有限公司 | 91411525MA481C8867 | 河南省信阳市固始县台商工业园10号厂房 | 河南省信阳市固始县台商工业园10号厂房 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫或热合制成。非无菌提供，一次性使用。 | 供医疗单位做普通隔离时一次性使用。 | A型：褂式；B型：连体式；C型：分体式。A型规格：身长80cm-200cm；胸围80cm-160cm，袖长45cm-80cm；B型规格：160、165、170、175、180、185；C型规格：160、165、170、175、180、185。 | 2022-03-18 |  | 是 | / | 2022-03-18 | 豫固械备20220009号 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
19 | 豫固械备20220010号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 医用隔离鞋套 | 河南泓亿卫材科技有限公司 | 91411525MA481C8867 | 河南省信阳市固始县台商工业园10号厂房 | 河南省信阳市固始县台商工业园10号厂房 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 采用聚乙烯薄膜或无纺布为主要原料制成。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 | 医用隔离鞋套分为A型和B型，常用尺寸：高（10cm-60cm)×底（10cm-60cm)，具体规格见产品单包装。以聚乙烯薄膜为原材料的为A型，以无纺布为主要原料的为B型。 | 2022-03-18 |  | 是 | / | 2022-03-18 | 豫固械备20220010号 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
20 | 豫固械备20220005号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 医用棉球 | 河南泓亿卫材科技有限公司 | 91411525MA481C8867 | 河南省信阳市固始县台商工业园10号厂房 | 河南省信阳市固始县台商工业园10号厂房 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 医用棉球由医用脱脂棉加工而成。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理 | 产品规格分为：0.1g、0.12g、0.15g、0.2g、0.25g、0.3g、0.35g、0.4g、0.45g、0.5g、0.6g、0.8g、1g、1.2g、2.0g、2.5g、3.0g、4.0g、5.0g、10g、20g、35g、40g、50g；包装规格分为；10g/包、20g/包、25g/包、50g/包、100g/包、200g/包、250g/包、500g/包。特殊规格按合同执行 | 2022-01-28 |  | 是 | / | 2022-01-28 | 豫固械备20220005号 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
21 | 豫固械备20220006号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 医用绷带 | 河南泓亿卫材科技有限公司 | 91411525MA481C8867 | 河南省信阳市固始县台商工业园10号厂房 | 河南省信阳市固始县台商工业园10号厂房 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 医用绷带由脱脂棉纱布经打卷、切割制成。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。 | 用于对创面辅料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 产品规格分为：120×6000（允差：宽±10；长±100） 100×6000（允差：宽±10；长±100） 80×6000/5000/4000/3500/3000（允差：宽±10；长±100） 60×6000/5000/4000/3500/3000 （允差：宽±5；长±100） 48×6000/5000/4000/3500/3000（允差：宽±5；长±100）包装规格：1卷/包、2卷/包、5卷/包、10卷/包、15卷/包。 | 2022-01-28 |  | 是 | / | 2022-01-28 | 豫固械备20220006号 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
22 | 豫固械备20180002号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 负压罐 | 固始公元医疗器械有限公司 | 91411525MA404F007W | 固始县泉河铺乡工业园 | 固始县泉河铺乡工业园 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 负压罐的型式：分玻璃式及竹筒式两种；材料：玻璃式负压罐由玻璃组成，竹筒式负压罐由天然竹子组成；产品为非灭菌产品可重复使用。 | 适用于中医负压竹筒疗法 | 特大号、大号、中号、小号四种 | 2018-05-11 |  | 是 | / | 2018-05-11 | 豫固械备20180002号 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
23 | 豫固械备20220001号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 一次性使用隔离衣 | 固始县海德服饰有限公司 | 91411525MA40DCTM2N | 河南省信阳市固始县马岗街道 | 河南省信阳市固始县马岗街道 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 采用无纺布为原料裁剪、缝纫制成，非无菌提供，一次性使用 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离 | 标准型，S/M/L/XL/XXL/XXXL号，100件/箱 | 2014-03-12 |  | 是 | / | 2014-03-12 | 豫固械备20220001号 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
24 | 豫固械备20220002号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 医用隔离靴套 | 固始县海德服饰有限公司 | 91411525MA40DCTM2N | 河南省信阳市固始县马岗街道 | 河南省信阳市固始县马岗街道 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | KR-001型采用PP无纺布为主要材料；KR-002型采用PE为主要材料；KR-003型采用覆膜防滑为主要材料；KR-004型采用透气膜为主要材料；KR-005型采用贴条透气膜为主要材料；通常采用PP无纺布及PE材料制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 | 医用隔离靴套型号按材料不同分为KR-001型、KR-002型、KR-003型、KR-004型和KR-005型五种。KR-001型，规格25*40cm、38*40cm、44*45cm、54*40cm；KR-002型规格40*40cm、40*45cm、44*45cm；KR-003型规格30*45cm、40*45cm、44*45cm；KR-004型规格30*45cm、40*45cm、44*45cm：KR-005型规格30*45cm、40*45cm、44*45cm；包装规格：100套/箱。 | 2014-03-12 |  | 是 | / | 2014-03-12 | 豫固械备20220002号 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效
25 | 豫固械备20200001号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 隔离衣 | 固始优康医疗用品有限公司 | 91411525588581378X | 河南省固始县产业集聚区台商工业园 | 河南省固始县产业集聚区台商工业园 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | A型材料采用无纺布为主要原料，B型材料采用透气PE膜为主要原料，C型材料采用无纺布复合透气PE膜为主要原料。通常采用无纺布及PE膜为主要原料，经裁剪、焊接以及缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 隔离衣型号按材料不同分为A型、B型、C型三种，A型规格：X、XL、XXL，B型规格：X、XL、XXL，C型规格：XL、XXL. | 2014-03-12 |  | 是 | / | 2014-03-12 | 豫固械备20200001号 |  |  |  | 固始县市场监督管理局 | 有效